Załącznik nr 1

**IMPLADENT MDC Sp. z o.o. S.k.**

**ul. Andromedy 3, 80-180 Kowale**

OFERTA CENOWA

Nazwa Oferenta ...........................................................................................................................

Siedziba Oferenta .........................................................................................................................

Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................

e-mail ..........................................................................................................................................

Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta:

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................

imię i nazwisko ............................................................................................................................

funkcja/stanowisko ......................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert składam swoją propozycję cenową

1. **Specjalistyczne zestawy narzędziowe do przeprowadzania zabiegów ortognatycznych i implantologicznych szt.5**

Producent: ……………………......

Model: ………………...........………

Rok produkcji:

-------------------------------------------------------------------

1/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, numer i data wpisu

| L.p. |  **Wymagane parametry**  | **Ilość sztuk** | **Czy oferowane urządzenie spełnia parametry (tak/nie)** |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  **OPIS OGÓLNY** |  |  |
| 1 | Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zabiegów:- ortognatycznych na żuchwie-       ortognatycznych na szczęce-       implantologicznych-       implantologicznych z podniesieniem zatoki szczękowej-       implantologicznych z odbudową kości |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE  |  |  |
| 1 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany po 01.01.2016r.) nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. |  |  |
| 2 | Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402,muszą spełniać standard dla stali ISO 7153-1 |  |  |
| 3 | Narzędzia muszą posiadać matowane powierzchnie , równe , gładkie , pozbawione zadziorów , porów, pęknięć , wyżłobień . Mają być hartowane próżniowo , odporne na korozję . Narzędzia muszą być poddane przez producenta wstępnej pasywacji |  |  |
| 4 | Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |  |  |
|  | SKŁAD ZESTAWU |  |  |
| 1. | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 |  |
| 2. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
| 3. | Kleszczyki kostne Tessier, 5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
| 4. | Pęseta tamponowa do nosa Gruenwald (Jansen), bagnetowa, dł. 21,5 cm | 1 |  |
| 5. | Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 2/2 mm, dł. 17,5 cm  | 1 |  |
| 6. | Haczyk Joseph, do błony śluzowej ostry, dł. 15,5 cm | 1 |  |
| 7. | Haczyk Freer, do błony śluzowej ostry, 2 z., dł. 15 cm | 1 |  |
| 8. | Szpatułka do języka wielokrotnego użytku BRUENINGS, ze stali nierdzewnej, 19/15 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
| 9. | Hak do trzonu zuchwy dł. 17cm | 1 |  |
| 10. | Osteotom Cottle, 6 mm, zag., dł. 18,5 cm | 1 |  |
| 11. | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 43 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
| 12. | BSSO lingula retraktor dł. 20 cm | 1 |  |
| 13. | Retraktor gałązkowy Obwegwser, 75x11/15 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
| 14. | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 67x15 mm, dł. 23,5 cm | 2 |  |
| 15. | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 15x66 mm, dł. 23,5 cm | 2 |  |
| 16. | Le Fort I retraktor błony śluzowej nosa dł. 18,5 cm | 1 |  |
| 17. | Hak do ran Volkmann, ostry, 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
| 18. | Le Fort I tylny retraktor dł. 20cm | 1 |  |
| 19. | Osteotom międzyzębowy szer. 8mm, dł. 18cm | 1 |  |
| 20. | Kanałowy dissektor dł. 22,5cm | 1 |  |
| 21. | BSSO kłykciowy widelczyk dł. 20 cm | 1 |  |
| 22. | Kleszczyki odklinowujące Tessier, dł. 17 cm  | 1 |  |
| 23. | Odgryzacz kostny Mayfield, zagięty, dł. 18 cm/ ortopedia 17 cm/ | 1 |  |
| 24. | Osteotom do przegrody Obwegeser z podziałką, 6 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
| 25. | Osteotom Epker, 6 mm, prosty, dł. 18 cm | 1 |  |
| 26. | Dłuto żłobowe do plastyki nosa Silver, zagięte lewe, 5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
| 27. | Dłuto żłobowe do plastyki nosa Silver, zagięte prawe, 5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
| 28. | Pęseta dentystyczna Meriam, fig. 1, dł. 16 cm | 1 |  |
| 29. | Młoteczek śred koń.rob. 25mm dł.20 cm  | 1 |  |
| 30. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 18,5 cm | 1 |  |
| 31. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14,5 cm | 4 |  |
| 32. | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
| 33. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 15,5 cm | 1 |  |
| 34. | Imadło utwardz. Corwin do drutów, proste, dł. 16 cm | 1 |  |
| 35. | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
| 36. | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 10x35 mm, dł. 23 cm | 2 |  |
| 37. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 16 cm | 1 |  |
| 38. | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., zagięte, dł. 20 cm  | 1 |  |
| 39. | Podważka Obwegeser, dł. 20,5 cm | 1 |  |
| 40. | Retraktor grzebienia biodrowego Tessier, 52x50 mm, czarny, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 41. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 2, zagięte, dł. 19 cm | 1 |  |
| 42. | Kleszczyki dziobiaste 1x2 ząbki ACC. ARNETT  | 1 |  |
| 43. | Asc Ramus elewator ACC. ARNETT, dł 22 CM | 1 |  |
| 44. | BSSO osteotom ACC. ARNETT szer. 7mm, dł.22cm | 1 |  |
| 45. | BSSO osteotom ACC. ARNETT szer. 14mm, dł.22cm | 1 |  |
| 46. | Le Fort I elewator przegrody nos.dł. 20cm | 1 |  |
| 47. | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego duży , dla dorosłych | 1 |  |
| 48. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 20 cm  | 1 |  |
| 49. | MS Le Fort I retraktor tkankowy dł.22 cm | 1 |  |
| 50. | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
| 51. | Nożyczki delikatne, preparacyjne utwardz. Toenis-Adson, końce tępe, zagięte, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 52. | Szczypce boczne z twardą wkładką, do drutu protetyczne, dł. 11,5 cm | 1 |  |
| 53. | Szczypce Goslee , płaskie noski, do zginania, dł. 14,5 cm | 1 |  |
| 54. | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 15,5 cm | 1 |  |
| 55. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 20,5 cm | 1 |  |
| 56. | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, mały dla dzieci | 1 |  |
| 57. | Wiertło Lindemann, Ti, 35 mm, dł. 8,0 cm | 2 |  |
| 58. | Podważka Obwegeser, 11 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
| 59. | Szpatułka Tessier, 20-22 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
| 60. | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 3, 35 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
| 61. | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bez filtrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysoko udarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany i uchwytami w kolorze zielonym.  | 1 |  |
| 62. | Taca kontenera , 1/1, 532x251x64 mm | 1 |  |
| 63. | Mata silikonowa do tacy 1/1, 520x250 mm | 1 |  |
| 64. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego , bez otworu, bez nadruku | 2 |  |
| 65. | Ramka identyfikacyjna kontenera sterylizacyjnego , kolor zielony | 2 |  |
| 66. | Linijka pomiarowa, skala w mm i calach, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 67. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0, dł. 17 cm | 1 |  |
| 68. | Kaniula żylna, 1,20x80 mm | 1 |  |
| 69. | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | 1 |  |
| 70. | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 16 cm | 2 |  |
| 71. | Hak do ran Volkmann, ostry 6 z., dł. 21,5 cm | 1 |  |
| 72. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 1 |  |
| 73. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 40x19 mm, 0,02 l | 1 |  |
| 74. | Ssak Luer, Ø 4,5 mm, dł. części roboczej 130 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
| 75. | Ssak Frazier, Ø 3,3 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
| 76. | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
| 77. | Mikro-Imadło stalowe, powierzchnie diamentowe do igieł, proste z zamkiem, dł. 18 cm | 4 |  |
| 78. | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 6 |  |
| 79. | Mikro ostrze skalpela sterylne, fig. 69 | 1 |  |
| 80. | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 0/017,5 cm | 3 |  |
| 81. | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 1/1 17,5 cm | 3 |  |
| 82. | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 2/2 17,5 cm | 8 |  |
| 83. | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 3/317,5 cm | 8 |  |
| 84. | Skrobaczka do okostnej, szer. 3 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 85. | Podważka West, dł. 18,5 cm | 1 |  |
| 86. | Podważka do okostnej drIiglhaut, dł. 18 cm | 1 |  |
| 87. | Dźignia okostnowa Allen, 2 mm 18 cm | 1 |  |
| 88. | Podważka Korner/Westermann, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 89. | Podważka Freer, dł. 18,5 cm | 1 |  |
| 90. | Raspator Molt, dł. 18 cm fig. 9  | 1 |  |
| 91. | Kireta Columbia, uniwersalna przednie i boczne zęby, fig. 13/14, jasno niebieska, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 92. | Kireta Gracey Rigid okrągła rękojeść 10mm, fig. 3/4, żółta, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 93. | Kireta Gracey Mini tytanowa okrągła rękojeść 10 mm, fig.7/8, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 94. | Dłuto kostne Koerner-Westermann, śr. 1 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 95. | Instrument Koerner-Westermann, dł. 18 cm | 1 |  |
| 96. | Dłuto kostne wypukłe, fig. 0X, 1,3mm < 2,8mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 97. | Dłuto kostne wklęsłe, fig. 0, 1,6mm < 3,5mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 98. | Dłuto kostne wklęsłe, fig. 1, 2,0mm < 3,3mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 99. | Dłuto kostne wklęsłe, fig. 2, 2,9mm < 3,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 100. | Dłuto kostne wklęsłe, fig. 3, 3,2mm < 4,3mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 101. | Uchwyt lusterka ustnego Martin Grip, okrągły, dł. 12 cmk | 1 |  |
| 102. | Uchwyt lusterka ustnego Martin-Grip | 1 |  |
| 103. | Zgłębnik okołozębowy stalowy z kulką, fig. CPG 11,5 WHO, grad. 3,5-5,5-8,5-11,5 | 1 |  |
| 104. | Zgłębnik okołozębowy okrągła rękojeść 6 mm, fig. 8, grad. 3-6-8-11, dł. 16 cm | 1 |  |
| 105. | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 106. | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 107. | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 108. | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 1, dł. 19 cm  | 1 |  |
| 109. | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 2, dł. 20 cm | 1 |  |
| 110. | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 3, dł. 19 cm  | 1 |  |
| 111. | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinusliftu, fig. 4, dł. 17cm | 1 |  |
| 112. | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinusliftu, fig. 5, dł. 18 cm  | 1 |  |
| 113. | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
| 114. | Hak policzkowy Caweood-Minnesota, dł. 15,5 cm | 1 |  |

Oferowana cena brutto: ............................... zł, słownie: .......................................................

 .......................................................................................................................................................

 w tym ....... % VAT................zł, słownie: ..............................................................................

 ......................................................................................................................................................,

 Cena netto: .......................... zł, słownie: ...............................................................................

1. **Zestawy narzędzi umożliwiające wykonywanie dentystycznych i protetycznych procedur leczniczych szt. 4**

Producent: ……………………......

Model: ………………...........………

Rok produkcji:

| L.p. |  **Wymagane parametry**  | **Ilość sztuk** | **Czy oferowane urządzenie spełnia parametry (tak/nie)** |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany po 01.01.2016r.) nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. |  |  |
| 2 | Narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402,muszą spełniać standard dla stali ISO 7153-1 |  |  |
| 3 | Narzędzia muszą posiadać matowane powierzchnie , równe , gładkie , pozbawione zadziorów , porów, pęknięć , wyżłobień . Mają być hartowane próżniowo , odporne na korozję . Narzędzia muszą być poddane przez producenta wstępnej pasywacji |  |  |
| 4 | Narzędzia muszą charakteryzować się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134C i dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 15883 lub równoważną, oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |  |  |
|  | SKŁAD ZESTAWU |  |  |
| 1. | Trzonek do skalpela, fig. 10-17, dł. 16,5 cm.  | 10 |  |
| 2. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 15,5 cm | 2 |  |
| 3. | Nożyczki utwardz. delikatne, oczne do tęczówki, końce ostre, proste, dł. 11,5 cm | 1 |  |
| 4. | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 25x6 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne, delikatne, ostrza proste, ostre, dł. 12 cm | 10 |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne, delikatne, ostrza ostre, zagięte, dł. 12 cm | 10 |  |
| 7. | Pęseta anatomiczna Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm | 3 |  |
| 8. | Pęseta anatomiczna Adson, prosta, dł. 12 cm | 3 |  |
| 9. | Pęseta anatomiczna Adson, prosta, dł. 15 cm | 3 |  |
| 10. | Pęseta anatomiczna Semken, delikatna, z prowadnicą, prosta, dł. 15 cm | 3 |  |
| 11. | Pęseta chirurgiczna Gillies, prosta, szczęki 1x2 z., rowkowanie "karo" z prowadnicą, dł. 15,5 cm | 5 |  |
| 12. | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 7 |  |
| 13. | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, 1x2 z., dł. 12 cm | 3 |  |
| 14. | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 16 cm | 3 |  |
| 15. | Łyżeczka kostna Miller-Colburn, fig. 0 19 cm | 1 |  |
| 16. | Łyżeczka kostna Miller-Colburn, fig. 1 19 cm | 1 |  |
| 17. | Łyżeczka kostna Miller-Colburn, fig. 2 19 cm | 1 |  |
| 18. | Łyżeczka kostna Miller-Colburn, fig. 319 cm | 2 |  |
| 19. | Łyżeczka kostna Miller-Colburn, fig. 4 19 cm | 2 |  |
| 20. | Skrobaczka do okostnej, szer. 4 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 21. | Tunelinstrument, DR. IGLHAUT, dł. 18 cm  | 1 |  |
| 22. | Dźignia okostnowa Allen, 2 mm 18 cm | 1 |  |
| 23. | Mini skrobaczka do oddzielenia okostnej 18/8 18 cm | 1 |  |
| 24. | Szpatułka do języka wielokrotnego użytku BRUENINGS, ze stali nierdzewnej, 19/15 mm, dł. 19 cm | 2 |  |
| 25. | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i przedtrzonowców górnych, głęboko osadzonych, zag., fig. 35 N | 1 |  |
| 26. | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych 3 górnych, głęboko osadzonych, fig. 67N | 3 |  |
| 27. | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, bardzo delikatne, do korzeni górnych, fig. 97 | 1 |  |
| 28. | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do trzonowców dolnych, fig. 22 | 1 |  |
| 29. | Kleszcze ekstrakcyjne do korzeni górnych, b. delikatne końcówki, fig. 51 A | 1 |  |
| 30. | Kleszcze ekstrakcyjne, delikatne smukłe końce, fig. 74N do siekaczy i korzeni zębów dolnych i korzeni 1,2 | 1 |  |
| 31. | Kleszczyki ekstrakcyjne Martin Ergo bardzo delikatne do korzeni górnych, szczęki pokryte warstwą diamentową, fig. 49 | 1 |  |
| 32. | Kleszczyki ekstrakcyjne Martin Ergo delikatne nosy do korzeni górnych, szczęki pokryte warstwą diamentową, fig. 51A | 1 |  |
| 33. | Kleszczyki ekstrakcyjne Martin Ergo do korzeni górnych, bardzo delikatne, górnych, szczęki pokryte warstwą diamentową, fig. 97 | 1 |  |
| 34. | Kleszczyki ekstrakcyjne Martin Ergo bardzo delikatne, do korzeni dolnych , szczęki pokryte warstwą diamentową, fig. 46 | 1 |  |
| 35. | Kleszczyki ekstrakcyjne do zębów trzonowych górnych głęboko osadzonych  | 3 |  |
| 36. | Kleszczyki ekstrakcyjne do siekaczy i kłów głęboko osadzonych górnych | 3 |  |
| 37. | Dźwignia Seldin do usuwania korzeni, fig. 34  | 1 |  |
| 38. | Dźwignia Cryer do usuwania korzeni, fig. 27 | 1 |  |
| 39. | Dźwignia do usuwania korzeni, fig. 1,3 S | 1 |  |
| 40. | Dźwignia do usuwania korzeni, fig. 1,8 S | 1 |  |
| 41. | Dźwignia Apical do usuwania korzeni, fig. 4 A | 1 |  |
| 42. | Dźwignia do usuwania fragmentów korzeni Heidebrink, fig. 3 dwustronna, rękjęść okrągła | 3 |  |
| 43. | Kireta Columbia, uniwersalna przednie i boczne zęby, fig. 13/14, jasno niebieska, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 44. | Kireta Gracey Standard tytanowa okrągła rękojeść 10 mm, fig.11/12, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 45. | Kireta Gracey Standard tytanowa okrągła rękojeść 10 mm, fig.13/14, dł. 17,5 cm | 1 |  |
| 46. | Zgłębnik okołozębowy okrągła rękojeść 6 mm, fig. 10, grad. 1-2-3-5-7-8-9-10, dł. 16 cm  | 5 |  |

Oferowana cena brutto: ............................... zł, słownie: .......................................................

 .......................................................................................................................................................

 w tym ....... % VAT................zł, słownie: ..............................................................................

 ......................................................................................................................................................,

 Cena netto: .......................... zł, słownie: .....................................................................

Łączna wartość oferty (a+b)

Oferowana łączna cena brutto: ............................... zł, słownie: .......................................................

 .......................................................................................................................................................

 w tym ....... % VAT................zł, słownie: ..............................................................................

 ......................................................................................................................................................,

 Cena netto: .......................... zł, słownie: ...............................................................................

Jednocześnie oświadczam, że:

1. zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami,
2. uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej propozycji,
3. przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość oraz koszty związane z przeglądami i naprawami w okresie udzielonej gwarancji
4. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia
5. oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, dopuszczone do obrotu na polskim rynku
6. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do ……………
7. Oświadczam iż udzielę pisemnej gwarancji opartej na oficjalnej gwarancji producenta, na okres ……….....……….miesięcy (min. 24 m-ce) od daty dostawy i protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na cały przedmiot zamówienia

Oświadczam, iż zagwarantuję czas naprawy usterki w 24 godziny od zgłoszenia i gwarancję urządzenia zastępczego w przypadku niemożności naprawy w czasie do 72 godzin **– tak/nie** (**niepotrzebne skreślić**)

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni, liczonego od terminu składania ofert
2. Proponuję następujące warunki płatności : …….. dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia jest …………………………………... tel. .........................
4. Spis załączników do niniejszej oferty: ………………..

Do oferty cenowej załączam/nie załączam (niepotrzebne skreślić) opis/prospekt techniczny oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dnia ......................... ................... .................................................

 Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych

 do reprezentowania oferenta